## Sheet1
2026-08-17
Используемый метод: метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта сформировано с учетом принципа эффективности использования бюджетых средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Расчет произведен в соответствии с приказом МЭР РФ от 02.10.2013 №567.
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Основные характеристики объекта закупки | Кол-во источников ценовой информации | Цены поставщиков (исполнителей, подрядчиков), рублей |  |  | Среднее значение цены, руб. <ц> | Среднее квадратичное отклонение | Коэффициент вариации,% | Расчет НМЦК
[6 empty] | КП №1 от 04.08.2026 | КП №2 от 07.08.2026 | КП №3 от 12.082026
т/х Риф
1 | Произвести демонтаж системы АПС дизельгенераторов, демонтаж кабельных трас, датчиком и щитов сигнализации. Частичный демонтаж внутренней обшивки жилых и служебных помещений. | Усл. ед. | 2 | В соответствии с ТЗ | 3 | 52621.36 | 51521.32 | 53421.54 | 52521.41 | 954.0451 | 1.816% | 105042.82
2 | Произвести монтаж новой системы АПС дизельгенераторов, прокладка кабелей, установка щитов АПС местного и дистанционного управления, подключение датчиков АПС, настройка и срабатывание датчиков АПС ДГ предупредительной и аварийной сигнализации, подключение системы АПС к бортовой сети от основного и аварийного источников питания. | Усл. ед. | 2 | В соответствии с ТЗ | 3 | 141234.51 | 139564.21 | 142458.65 | 141085.79 | 1452.9398 | 1.03% | 282171.58
3 | Подключение генератора к главному распределительному щиту, монтаж силового кабеля, подключение автоматики генератора по перегрузкам, настройка и проверка работы генератора по нагрузками 30,50,100%. Все монтажные работы выполняются согласно проектной документацией, согласованной с РКО, монтаж кабельных трас установка щитов и необходимого оборудования выполняется согласно правилам и требований РКО. В стоимость монтажных работ также входит стоимость необходимого крепежного материала и сопутствующие работы в процессе выполнения монтажа и настройка оборудования. | Усл. ед. | 2 | В соответствии с ТЗ | 3 | 162384.62 | 152564.23 | 174542.82 | 163163.89 | 11009.9978 | 6.748% | 326327.78
4 | Демонтаж кабельных трас, автоматики котла КОАВ 63. | Усл. ед. | 1 | В соответствии с ТЗ | 3 | 65234.78 | 64148.26 | 67421.47 | 65601.5 | 1667.1354 | 2.541% | 65601.5
5 | Монтаж кабельной трасы и подключение котла КИРУРАМИ КСО 70, проверка и настройка работы котла в автоматическом и ручном режимах работы. Проверка, настройка и срабатывание датчиков АПС котлоагрегата, предупредительной и аварийной сигнализации. Все монтажные работы выполняются согласно проектной документацией, согласованной с РКО, монтаж кабельных трас установка щитов и необходимого оборудования выполняется согласно правилам и требований РКО. В стоимость монтажных работ также входит стоимость необходимого крепежного материала и сопутствующие работы в процессе выполнения монтажа и настройка оборудования. | Усл. ед. | 1 | В соответствии с ТЗ | 3 | 120000 | 110325.54 | 125524.63 | 118616.72 | 7693.3851 | 6.486% | 118616.72
т/х Берег
6 | Произвести демонтаж системы АПС дизельгенераторов, демонтаж кабельных трас, датчиком и щитов сигнализации. Частичный демонтаж внутренней обшивки жилых и служебных помещений. | Усл. ед. | 2 | В соответствии с ТЗ | 3 | 52621.36 | 51521.32 | 53421.54 | 52521.41 | 954.0451 | 1.816% | 105042.82
7 | Произвести монтаж новой системы АПС дизельгенераторов, прокладка кабелей, установка щитов АПС местного и дистанционного управления, подключение датчиков АПС, настройка и срабатывание датчиков АПС ДГ предупредительной и аварийной сигнализации, подключение системы АПС к бортовой сети от основного и аварийного источников питания. | Усл. ед. | 2 | В соответствии с ТЗ | 3 | 141234.51 | 139564.21 | 142458.65 | 141085.79 | 1452.9398 | 1.03% | 282171.58
8 | Подключение генератора к главному распределительному щиту, монтаж силового кабеля, подключение автоматики генератора по перегрузкам, настройка и проверка работы генератора по нагрузками 30,50,100%. Все монтажные работы выполняются согласно проектной документацией, согласованной с РКО, монтаж кабельных трас установка щитов и необходимого оборудования выполняется согласно правилам и требований РКО. В стоимость монтажных работ также входит стоимость необходимого крепежного материала и сопутствующие работы в процессе выполнения монтажа и настройка оборудования. | Усл. ед. | 2 | В соответствии с ТЗ | 3 | 162384.62 | 152564.23 | 174542.82 | 163163.89 | 11009.9978 | 6.748% | 326327.78
т/х Пеленг
9 | Произвести демонтаж системы АПС дизельгенераторов, демонтаж кабельных трас, датчиком и щитов сигнализации. Частичный демонтаж внутренней обшивки жилых и служебных помещений. | Усл. ед. | 2 | В соответствии с ТЗ | 3 | 52621.36 | 51521.32 | 53421.54 | 52521.41 | 954.0451 | 1.816% | 105042.82
10 | Произвести монтаж новой системы АПС дизельгенераторов, прокладка кабелей, установка щитов АПС местного и дистанционного управления, подключение датчиков АПС, настройка и срабатывание датчиков АПС ДГ предупредительной и аварийной сигнализации, подключение системы АПС к бортовой сети от основного и аварийного источников питания. | Усл. ед. | 2 | В соответствии с ТЗ | 3 | 141234.51 | 139564.21 | 142458.65 | 141085.79 | 1452.9398 | 1.03% | 282171.58
11 | Подключение генератора к главному распределительному щиту, монтаж силового кабеля, подключение автоматики генератора по перегрузкам, настройка и проверка работы генератора под нагрузками 30,50,100%. Все монтажные работы выполняются согласно проектной документацией, согласованной с РКО, монтаж кабельных трас установка щитов и необходимого оборудования выполняется согласно правилам и требований РКО. В стоимость монтажных работ также входит стоимость необходимого крепежного материала и сопутствующие работы в процессе выполнения монтажа и настройка оборудования. | Усл. ед. | 2 | В соответствии с ТЗ | 3 | 162384.62 | 152564.23 | 174542.82 | 163163.89 | 11009.9978 | 6.748% | 326327.78
Брандвахта - 13
12 | Генератор №1 МСС-82-4 – дефектация, промыть, просушить, пролачить, собрать, установить. Поднять сопротивление изоляции до нормы. Предъявить в работе Заказчику и эксперту РКО, выдать акт дефектации и акт выполненных работ с согласованием РКО. | Усл. ед. | 1 | В соответствии с ТЗ | 3 | 115654.23 | 112457.28 | 120215.54 | 116109.02 | 3899.0733 | 3.358% | 116109.02
13 | Пожарная сигнализация – произвести дефектацию, согласно дефектации произвести ремонт. Проверка датчиков, проверка срабатывания лучей. Произвести настройку пожарной сигнализации, после ремонта предъявить заказчику и эксперту РКО. | Усл. ед. | 1 | В соответствии с ТЗ | 3 | 104956.72 | 100245.84 | 110412.29 | 105204.95 | 5087.7687 | 4.836% | 105204.95
14 | Котел КОАВ – 63 – произвести дефектацию согласно акту дефектации произвести ремонт, восстановить автоматическую работу котлоагрегата, проверка датчиков предупредительной и аварийной сигнализации котла. | Усл. ед. | 1 | В соответствии с ТЗ | 3 | 102854.63 | 100326.59 | 105753.26 | 102978.16 | 2715.4432 | 2.637% | 102978.16
15 | Произвести дефектацию и ремонт электроприводов вентиляторов жилых помещений, камбуза и МО. Снять, разобрать, промыть, просушить, поднять изоляцию до норм РКО, пролачить, собрать предъявить, установить на штатное место, заменить Заказчику и эксперту РКО. | Усл. ед. | 1 | В соответствии с ТЗ | 3 | 115526.31 | 102546.23 | 116458.96 | 111510.5 | 7777.2785 | 6.974% | 111510.5
2760647.39
Главный инженер Самарского РВП и с Л.В. Болгов